通市环建字〔2025〕3号

关于通化钢铁股份有限公司节能减碳富余煤气综合利用发电项目环境影响报告表的批复

通化钢铁股份有限公司：

你公司委托吉林省恒新环保科技有限公司编制的《通化钢铁股份有限公司节能减碳富余煤气综合利用发电项目环境影响报告表》已收悉。该项目和环评报告经公示和专家审查，符合审批要求，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

你公司拟在通化市二道江区通化钢铁股份有限公司现有厂区内，新建1台170t/h超高温超高压煤气锅炉+1台50MW超高温超高压带中间一次再热凝汽式汽轮机+1台50MW发电机组及配套辅助设施，利用厂区煤气管网高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气建设综合利用发电项目。项目建成后年供电量为3.185亿KW·h，所发电量全部自发自用不外售。

主要建设内容：主体工程包括1座主厂房，新建1台170t/h超高温超高压煤气锅炉、1台50MW超高温超高压带中间一次再热凝汽式汽轮机、热力系统包括3台高压加热器，1台除氧器及3台低压加热器，同步建设脱硫、脱硝、除尘等污染防治设施；辅助工程包括1座自然通风冷却塔、1座锅炉补水车间、1座综合楼；储运工程包括1台5m3氮气储气罐、1台12m3氨水罐、1座容量80m3灰仓。

- 本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。根据环评报告结论，在全面落实报告提出的各项污染防治和环境风险防范措施后，我局原则同意环境影响报告中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施，同意本项目建设。

二、本项目在设计、施工、验收和运行期间，应严格落实环境影响报告中提出的污染防治措施和本批复要求。本项目要做好以下环境保护工作：

- （一）严格落实施工期环境管理工作。落实本项目环评报告表提出的各项施工期环境保护措施，严格控制施工作业范围，合理制定施工方案，加强施工现场管理和施工人员生态环境保护意识的宣传教育，优选低噪声施工机械，合理安排施工时间，禁止夜间施工及运输材料，最大限度减少对周边环境的影响。

- （二）严格落实水污染防治措施。项目废水主要为锅炉软化废水、锅炉排水、生活污水。污染物主要为COD、BOD5、氨氮、SS。锅炉软化废水、锅炉排水回用至循环冷却系统作补水，不外排。生活污水依托厂区现有综合污水处理站处理，出水水质满足《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012)表2中直接排放标准限值后排入浑江。

（三）严格落实大气污染防治措施。项目废气主要为锅炉烟气、烟气脱硝过程产生少量的氨及灰仓废气。污染物主要为颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度及氨。有组织废气中，锅炉采用低氮燃烧技术，废气经SCR脱硝处理+干法脱硫处理+布袋除尘器处理后，经80m高锅炉烟囱达标排放。无组织废气通过加强优化喷雾分布、定期更换催化剂、吹灰等过程控制、采取洒水抑尘等措施减少排放。

项目有组织废气产生的颗粒物、SO2、NOx执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号)中附件2钢铁企业超低排放指标限值要求，林格曼黑度执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1排放标准。无组织废气产生的氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中改扩建项目二级排放标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准。其中颗粒物、SO2、NOx等污染物需安装在线监测设备，并与生态环境部门联网。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目噪声源主要为锅炉、发电机、汽轮机、风机、泵类等设备产生的生产噪声，要优选低噪声设备，对噪声源设备采取室内安装、基础减震、建筑隔声等有效的噪声污染防治措施，厂界噪声按照环评报告中确定的有关标准执行。

- （五）严格落实固体废物防治措施。项目产生的危险废物为设备维修保养产生的废矿物油、脱硝废催化剂等，贮存、处置要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。其中废矿物油暂存于危废贮存库，委托有资质单位定期处置；脱硝废催化剂不暂存，产生后即产即清，委托有资质单位定期处理。

- 项目产生的一般固体废物为除尘灰、脱硫灰、废布袋、生活垃圾等，贮存、处置要满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求。其中除尘灰、脱硫灰外售处理；废布袋厂家回收处理；生活垃圾由环卫部门外运处理。

- （六）健全环境风险防范机制。本项目风险物质为煤气、氨水，要设置有效的环境事故应急体系，制定事故风险应急预案，建立完善的贮存管理制度、分区防渗，储备必须的应急物资与设施，定期开展环境应急演练，提升突发环境风险事故应急处置能力。

- （七）本项目主要污染物控制指标：化学需氧量0.288吨/年、氨氮0.029吨/年；二氧化硫40.421吨/年、氮氧化物64.214吨/年。

三、环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防止生态破坏、防治污染措施发生重大变动的，应当在变动前重新报批该项目的环境影响报告。建设项目环境影响报告自批复之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告应当报我局重新审核。

- 四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应公开竣工日期，并向属地生态环境局报告环保设施调试起止日期，环保设施调试3个月内，你单位要组织本项目环保验收，并将验收报告报属地生态环境部门备案。

五、严格落实排污许可管理要求，你单位在取得环境影响评价审批意见后，排污行为发生前30个工作日内，向核发排污许可证的生态环境部门提出申请。

六、请通化市生态环境综合执法支队负责该项目施工期和运行期的监督检查和环境管理工作。

通化市生态环境局

2025年10月10日

主题词：建设项目  环境影响  报告  批复

通化市生态环境局                2025年10月10日印发